
 XX公司报价单

致：宿松县中医院
   就贵院询价采购以下器械，我公司按如下实价提供，敬请参酌为盼:

一、报价
	序号
	器械名称
	单位
	数量
	参数要求
	生产厂家/型号
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	不锈钢椅子套
	个
	182
	可拆卸，加厚绒面连体，压边工艺，坐垫分三层。表面面料是意大利绒的，中间夹棉，背面有防滑颗粒。150克棉的。
	
	
	
	限价35元/个，参考图片见附件一。质保期一年。

	2
	注射泵
	个
	8
	科曼M260A
	科曼M260A
	
	
	单通道，限价2600元/个。质保期一年。

	
	
	
	
	麦科田SYS-50
	麦科田SYS-50
	
	
	

	
	
	
	
	史密斯 佳士比TM C6
	史密斯 佳士比TM C6
	
	
	

	3
	注射泵
	个
	4
	科曼M500
	科曼M500
	
	
	双通道，限价4500元/个。质保期一年。

	
	
	
	
	麦科田SYS-52
	麦科田SYS-52
	
	
	

	
	
	
	
	史密斯 佳士比TM F8
	史密斯 佳士比TM F8
	
	
	

	4
	输液泵
	个
	9
	费森尤斯卡比（南昌）医疗器械有限公司VP7 Vi-Fi Pro
	费森尤斯卡比（南昌）医疗器械有限公司VP7 Vi-Fi Pro
	
	
	限价4200元/个。质保期一年。

	
	
	
	
	科曼ME660
	科曼ME660
	
	
	

	
	
	
	
	麦科田SYS-6010
	麦科田SYS-6010
	
	
	

	5
	新华牌B型压力蒸汽灭菌化学指示标签
	卷
	15
	61mm*68mm，合成纸双底，无铅， 400片/卷
	山东新华医疗器械股份有限公司
	
	
	限价260元/卷。

	
	
	
	40
	61mm*68mm，合成纸单底，无铅， 400片/卷
	
	
	
	限价230元/卷。

	
	
	
	12
	61mm*34mm，合成纸双底，无铅， 400片/卷
	
	
	
	限价140元/卷。

	
	
	
	120
	61mm*34mm，合成纸单底，无铅， 400片/卷
	
	
	
	限价120元/卷。

	
	新华牌III型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签
	卷
	20
	合成纸，双底无铅，61mm*34mm，400片/卷
	山东新华医疗器械股份有限公司
	
	
	限价360元/卷。

	
	新华牌环氧乙烷灭菌化学指示标签
	卷
	10
	合成纸，双底无铅，61mm*34mm，400片/卷
	山东新华医疗器械股份有限公司
	
	
	限价200元/卷。

	
	电脑打印标签专用树脂碳带
	卷
	10
	70m/卷
	
	
	
	限价50元/卷。

	6
	红光治疗仪
	台
	2
	徐州亚创生物科技有限公司YCGJ-6602
	徐州亚创生物科技有限公司YCGJ-6602
	
	
	限价18000元/台。质保期一年。

	7
	心电监护仪
	台
	1
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司uMEC 10
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司uMEC 10
	
	
	单机版，与现有迈瑞中央监护系统配套使用，限价7750元/台。质保期二年。

	
	
	台
	9
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司ePM 10
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司ePM 10
	
	
	网络版，与现有迈瑞中央监护系统配套使用，限价18450元/台。质保期二年。

	8
	麻醉推车
	台
	6
	1、规格:≥ 750*475*930mm；

2、主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重；

3、ABS弧形底面注塑工艺成型两侧带有扶手，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃；

4、左侧：隐藏式伸缩副工作台、可拆式档案盒；

5、右侧：ABS双污物桶；

6、 车体正面：中控锁，配置有两层抽屉、3*3分隔片，可自由分隔，抽屉拉手为蓝色燕尾款式、封口插槽式标示牌、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实；下部为对开门,柜式结构,可存放比较大的物品；

7、车体背部：配有隐藏式双排升降式五联置器盒，带有置物架；

8、车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；

9、质保期2年，需提供原厂质保函，并加盖公章。
	常州佳康医疗科技有限公司JK-75012LM
	
	
	限价6000元/台。质保期一年。

	9
	总价
	项
	1
	人民币（元） 小写：             大写：


备注：

（1）本次器械采购均有限价，如有超出，则投标无效；

（2）有明确生产厂家和型号的为定向询比采购；

（3）有意供货商可根据实际情况选择产品并报价，但不可更改报价表内容，可以删除不参与报价的器械；

（4）投标截止日期前器械的型号如有升级版本，以新型号为准，需要提供证明材料；
（5）在所投产品单价相同的情况下，如有免费提供相关配套附件，则以评标小组认定价值最大者为第一中标候选人；

（6）中标后所有提供设备的生产日期为近三个月内。
报价公司（盖章）：      
(地址:                      .)

      联 系 人：            手 机：   
2024年 XX 月 XX 日

附件一：

[image: image1.jpg]





