
 XX公司报价单

致：宿松县中医院
   就贵院询价采购以下器械，我公司按如下实价提供，敬请参酌为盼:

一、报价
	序号
	名称
	单位
	数量
	参数要求
	生产厂家/型号
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	腹腔镜镜头
	套
	2
	1、原装进口；
*2、配套医院使用的德铭4K一体化腔镜系统镜头，清晰度、色彩还原度保证达到现有水平；
*3、30℃，10mm,腹腔镜；
4、目镜及镜端为蓝宝石镜面；

*5、目镜和物镜可拆卸，维修成本低；

6、分子屏蔽装置，防止水份进入；

7、光学放大器和滤光器，减少热量并增强导光效果；

*8、内置热敏弹力避震系统，降低光学镜柱损耗，增长使用寿命；

*9、激光无缝焊接技术，密封性强，可高温高压消毒；

10、钴镍合金外壳，防腐蚀，无有害涂层；

11、耐高温高压消毒。
	
	
	
	

	2
	总价
	项
	1
	人民币（元） 小写：             大写：


（1）本次采购限价为100000元，超出投标无效；
（2）投标截止日期前产品型号如有升级版本，以新型号为准，需要提供证明材料；

（3）中标后所有提供产品的生产日期为近三个月内。
报价公司（盖章）：      
(地址:                      .)

      联 系 人：            手 机：   
2024年 XX 月 XX 日


