 XX公司报价单

致：宿松县中医院
   就贵院询比采购以下设备，我公司按如下实价提供，敬请参酌为盼。

一、报价

	序号
	器械名称
	单位
	数量
	参数要求
	生产厂家/型号
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	十功能自动煎药机
	台
	4
	一、技术要求

1、容量：≥20000ml 

★2、符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%。

★3、可预设不少于12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议。

★4、符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗。
5、采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置。

★6、先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。
★7、采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离。

8、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。

9、具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高。

10、自动加热调节，文火、武火自动转换。

11、具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。

★12、有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境。

13、自动升温灭菌功能，延长药液的保质期。

14、可配备单体包装机。

★键须按要求提供证明或提供以下任一相关技术文件证明（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）。

二、配置清单（以实际需求为准）

序号

名称

材质

数量

1

主机

不锈钢

1台

2

随机资料

纸

1套

3

金属软管

金属丝

1根

4

冷凝管

硅胶

1根

5

排水管

Pvc网纹

1根

6

卡箍

碳钢

1个

7

进水管

塑料

1根

8

挤压盘

不锈钢

1个

9

多孔筒

不锈钢

1个

10

药钩

不锈钢

1个

11

药袋

布

2个

12

通针

不锈钢

1个

13

快装接头

不锈钢

1个

14

刷子

塑料

1把

15

挤压罩

不锈钢

1个

16

药包架

不锈钢

1个


	
	
	
	限价15400元/台。参考品牌型号：北京东华原医疗设备有限责任公司YJD20D-GL。

	2
	中药汤剂

包装机
	台
	1
	一、技术要求

1、容量：≥20000ML

2、自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。

3、包装温度、包装量自动显示。

4、★具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置。

5、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。

6、包装量为50-250ML无极变量可调包装。

7、包装平均速度不小于8袋/分钟。

★键须按要求提供证明或提供以下任一相关技术文件证明（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）。

二、配置清单（以实际需求为准）

序号

名称

材质

数量

1
包装机主机

不锈钢

1台

2

随机资料

纸

1套

3

喉箍

不锈钢

1个

4

过滤罩

不锈钢

2个

5

过滤网筐

不锈钢

2个

6

排水软管

pvc

1根


	
	
	
	限价6800元/台。参考品牌型号：北京东华原医疗设备有限责任公司YB50-250。

	3
	总价
	项
	1
	人民币（元） 小写：             大写：


备注：

（1）如超出限价或不满足要求或不能提供证明材料，则投标无效。

（2）投标人不可更改报价表内容及格式，参与报价则视为满足全部要求，否则医院招标采购小组有权视情况评定为投标无效。

（3）如供货前产品有升级更新，投标人需提供相关证明材料且经医院同意后可提供升级产品。
报价公司（盖章）：     
(地址:                      .)

      联 系 人：            手 机：   
2025年    月   日



