 XX公司报价单

致：宿松县中医院
   就贵院询比采购以下设备，我公司按如下实价提供，敬请参酌为盼。

一、报价
	序号
	器械名称
	单位
	数量
	参数要求
	生产厂家/型号
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	输尿管肾镜（一）
	根
	1
	★1、工作直径:6*7.5Fr.;最大插入部外径3.3mm;

★2、工作长度:430mm;

★3、工作通道:6/7.5Fr.;最小器械孔道内径1*4Fr

4、镜视野度数:5度;

5、偏置目镜，镜内是光学纤维;

6、可高温高压消毒。
	
	
	
	

	2
	输尿管肾镜（二）
	根
	1
	★1、工作直径4.5/6.5Fr.;最大插入部外径 3.3mm;

★2、工作长度:430mm;

★3、工作通道:4.5Fr.;最小器械孔道内径1*3Fr;

4、镜视野度数:5度;

5、偏置目镜，镜内是光学纤维;
6、可高温高压消毒。
	
	
	
	

	3
	总价
	项
	1
	人民币（元） 小写：             大写：


备注：★键除文件另有要求外，须提供以下任一相关技术文件证明(医疗器注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书)。
报价公司（盖章）：      
(地址:                      .)

      联 系 人：            手 机：   
2025年    月   日



