## Sheet1
医院食堂改造货载电梯采购与安装报价清单
工程名称：医院食堂改造货载电梯采购与安装
序号 | 工程子项名称 | 子项特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 货载电梯 | 1.推车式；2.全不锈钢材质；3.载重：200kg；4.速度：0.63m/s；5.停层站数：3层3站；6.行程：以建筑实际为准7.门宽1000mm*1000mm；8.轿厢尺寸：1000mm*1000mm*1200mm；9.开门方式：手动双向上下开启；10.配置可视通话功能。 |  | 台 | 1
2 | 电梯底坑 | 1.钢筋混凝土；2.尺寸满足电梯安装要求。 |  | 个 | 1
3 | 井道钢构（100*100*5MM 镀锌管材） | 1.立柱4根，高度满足电梯安装要求； 2.立柱加固连接横担间距1500MM ； 3.立柱结构满足电梯安装运行要求； |  | 个 | 1
4 | 井道外墙防水装饰 | 50MM厚夹心彩钢板，彩板厚度不低于0.8MM。 |  | 个 | 1
5 | 电梯厅门墙壁开孔修复 | 满足电梯安装要求 |  | 个 | 3
5 | 2.3楼电梯厅门开孔部位拆窗及修复 |  |  | 个 | 2
5 | 电梯检验、验收、办证 |  |  | 项 | 1
6 | 一年免保 | 自验收取证之日起，免费一年维保 |  | 项 | 1
21 | 其他综合及税费 | 以上各项综合的10﹪
22 | 总 价（以上各项之和） | 大写： 万 仟 佰 元 角 分
说明：①本次预算总价6.6万元，为固定总价合同，超过控制价视为废标；具体内容包括本次电梯采购及附属工程的施工、清理现场、运送垃圾直至验收、正常运行。如报价表中出现影响本次采购、施工、安装、运营可能产生的其他费用，报价前应实地考察，考虑充分。②施工所有材料及设施等全部由施工方负责。③严格按照要求施工。做好与食堂经营人员、土建施工等有效配合。④施工方在施工中需做好安全防护工作，在施工中造成一切伤亡及其它事故院方概不承担一切责任。⑤施工过程中必须保护好现场，做好施工保护；施工过程中要合理转移并确保不受损害，施工后负责放在指定位置。施工完毕，必须完成清场保洁工作。⑥付款方式：验收合格，施工方提供符合财务要求的发票并履行支付手续后支付工程款97％，余3％质保一年后无任何质量问题无息付清。
报价单位（盖章）：
报价人（签名）：
报价日期：