宿松县中医院PCR实验室改造及设备采购项目具体要求

- PCR实验室设计改造具体要求

1.拟改造场地概况：位于医院门诊楼八楼，现状为会议室，大约长14米，宽8.9米（后附门诊八楼平面图，具体以现场考察为准）。水路接入点为七楼供水主管接入，污水排入口接入点为大楼排水立管就近接入，电力接入点八楼配电箱，网线接入点为七楼交换机，电话接入点为八楼弱电箱。

2.设计改造基本要求：满足新冠病毒PCR实验室基本规范流程要求，具备基本四大独立功能区，通过检验科初审及安徽省临检中心专家审查。

3.改造施工主材必须满足以下品牌推荐要求：50mm厚净化岩棉彩钢板：山东万事达、石家庄苏南、东莞龙辉；2mm厚PVC地坪:LG、HK、洁福、诺拉；净化空调正负压系统：麦克维尔，开立，约克、雅士、天加；0.5mm厚以上镀锌风管系统：宝钢、鞍钢、武钢； B1级厚度2Cm以上橡塑保温板：华美、华能中天；配电柜电工材料：施奈德， ABB，西门子；铝材：吉丰、罗普斯金、凤铝、苏铝、国铝、富恒；开关、插座、LED灯具：鸿联、施耐德、三极雄光、欧普、雷士；电线：铜陵长江，华鑫、江南铜芯线；水管：日丰、中材、伟星、公元。水池及配套上下水、感应龙头：九牧、惠达、箭牌。施工前，中标人必须书面申报各项主材的具体品牌，个别品种如果需要变更，必须说明理由、提供证明材料证明不低于推荐品牌质量方可使用。

4.设计改造总预算40万元，为交钥匙工程。投标报价包括但不限于本次设计、室内现有家具与装饰等拆除搬运（空调、家具等按照医院要求放在指定位置，装饰等自行外运处理）、地面及上下水防水、室外排水安装、净化装修、空调正负压系统安装、水电安装、总控制柜安装、设备设施安装、清场、垃圾外运、实验室评审、验收取证、技术协助支持等所有内容，中标后医院不再另行支付任何费用。

4.质量要求及质保期：相关材料必须满足环保、消防等要求，供货时提供相关检测报告；质保期为防水工程5年，其他工程2年。

5.本设计改造阶段工程款支付方式：完成省临检中心验收取证及院方验收合格后，支付合同价的90％，一年后无质量问题支付5％，余5％第二年质保期结束后无任何质量问题无息付清。

6.本阶段相关事项及解释权最终以医院项目办发布为准。

- PCR实验室设备采购具体要求

- 具体品牌及要求见报价表，投标品牌必须为招标文件中所推荐品牌，设备配备包含但不限于报价表中品种及数量，投标人应根据本次功能要求及场地情况合理添加必要的设备、设施（如试验桌、淋浴器、更衣柜、办公桌椅等所有物品），以满足日常正常工作开展。

- 本次设备采购总预算130万元，医疗设备供货时必须提供合法授权。

- 该阶段合同款支付方式：设备验收后，付款90%，余下10%一年后付清；

- 特别说明：因试剂采购是动态过程，实际量以当期采购量为准；故本次招标公告内预算总价只包括设计施工及设备采购两项。试剂报价纳入评标总价范围，即评标总价为本报价表中设计施工、设备采购、试剂采购（暂按20000人份计算）三项总和，请报价时慎重考虑，各分项报价均不得超过各分项预算限价。试剂付款方式为：“押1付1”。押1”是指医院将供应商近1个月的试剂款项“质押”，“付1”是指医院支付供应商近2个月试剂款中的第1个月的款项。

- 本阶段相关事项及解释权最终以医院设备物资科发布为准。