## Sheet1
门诊楼卫生间隔断维修工程量报价清单
工程名称：门诊楼卫生间隔断换工程
序号 | 工程子项名称 | 子项特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 原有隔断拆除 | 包括原支脚、角码及连接部位垃圾的铲除和清运 |  | ㎡ | 209
2 | 12mm厚成品抗倍特板及五金配件 | 板材要求： 1.板材规格及颜色：12mm厚银灰色成品抗倍特板。 2.板材特性:实心无毛细孔、低吸水率、坚固、耐撞击耐潮湿、耐热、耐火易清理、产品寿命长。 3.品牌推荐：威盛亚、富美家、普丽、福尔卡、盛富莱、拓达 五金要求： 1.支脚：可夹板厚度为12mm，可调整高度为90mm-110mm，采用316不锈钢材料。 2.门锁：旋转式锁把，采用304不锈钢材料，带紧急开门开关;带有无人指示牌;内侧旋转式锁把，每90度有定位;指示盘直径为55mm。 3.拉手：直径为38mm;单面安装或里外对穿安装;采用304不锈钢材料。 4.角码：厚度3mm，采用304拉丝不锈钢，沉头螺丝均应经过仔细打磨抛光。 5.合页：采用自攻螺丝安装，适用于内开门，采用304不锈钢材料。 6.拉杆：可夹板厚度12mm，采用304不锈钢材料，不锈钢拉杆圆管直径为32mm。 7.衣帽钩：采用304不锈钢材料。 其他要求： 1.板材与墙连接缝处采用密封胶密封。 2.安装过程中造成地面砖与墙面砖等破损的，由施工方无条件修复。 |  | ㎡ | 209
3 | 综合税费 | 按1+2的合价综合考虑计取
4 | 总 价（以上各项之和） | 大写： 万 仟 佰 元 角 分
备注：1.所提供样品品牌、质量是供货验收依据，请对照样品结合工程实际综合考虑报价；2.付款条件：按照成品实际量验收。验收合格后，提供符合院方要求的发票支付工程款的97％，余下3％待质保期二年后无任何质量问题一次性无息付清。
报价单位（盖章）：
报价人（签名）：
报价日期：