| 名称 | 参数 | 单位 | 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 桥接组合式内固定系统: - 锁定螺钉 - 普通螺钉 - 锁定螺帽 - 连接棒 - 固定块 | 采用Tornos\Star\DMG纵切工艺，钛合金制造 直径3.5-5.0 长度12-80mm钛合金材质 每2/5mm一规格 直径4.0-5.0 长度16-80mm钛合金材质 每2/5mm一规格 M4.5-M6.0钛合金材质 直径3-6mm 长度60-400mm，每20mm一规格，钛合金材质 直径3.0-6.0mm钛合金材质 | 套 | 7980 |
| 大博胫骨髓内钉 | 该产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6AI4V钛合金材料制造。表面经阳极氧化处理。产品含非灭菌包装和灭菌包装。 | 套 | 6774 |
| 大博股骨倒打钉 | 该产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6AI4V钛合金材料制造。表面经阳极氧化处理。产品含非灭菌包装和灭菌包装。 | 套 | 3854 |
| 大博全螺纹无头加压空心钉 | 该产品采用符合GB/T 13810规定的TC4钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化或弧阳极氧化处理。含灭菌包装和灭菌包装。 | 枚 | 1767 |

项目需求及参数要求