宿松县中医院检验试剂采购项目货物需求及技术要求

化学发光分析仪1台（预算价1.6万元）

★1，采用磁微粒化学发光法，结果准确可靠；

★2，可检测项目人呼吸道合胞病毒IGM抗体检测、腺病毒IGM抗体检测、A型流感病毒IGM抗体检测、副流感病毒IGM抗体检测、柯萨奇B族病毒IGM抗体检测、埃可病毒IGM抗体检测、肺炎支原体IGM抗体检测、肺炎衣原体IGM抗体检测等项目，试剂价格为收费价格的25%（二级医院收费标准）。

3、检测试剂取得医疗器械生产许可证和产品注册证，配送企业取得经营许可证和有效冷链设备性能验证报告。要满足安徽省医药集中采购中心平台价格上传的有关要求。

★4、报价含配套设备全程使用与维护，包括提供定标品、质控品、各种配件等所有费用。配套设备需与医院LIS系统联机，相关费用由投标人承担，请报价时慎重考虑。