宿松县中医院污水处理站运营外包服务项目招标公告

宿松县中医院拟对污水处理站运营外包服务项目进行邀请招标，欢迎符合条件的供应商参加投标报名。

一、项目名称及概况：

| 项目名称：宿松县中医院污水处理站运营托管服务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目概况：宿松县中医院污水处理站日处理污水约300吨，处理医院日常产生的废水。污水处理后出水达到GB18466-2005中预处理标准及上级环保部门要求。 二、运营托管运营要求： 1、污水处理站运营管理。负责污水站系统日常运行、管理、维护、维修、危化品管理，处理后污水检测、数据上传、资料归档整理等工作，处理后污水排放要求达到GB18466-2005中预处理标准及上级环保部门要求。 2、按环保有关要求制定污水处理突发事件应急预案。处理后污水排放通过在线设备检测达标排放。 3、日常运营过程中随时接受医院监督管理，设备运行出现故障后，运营方需2小时内到现场处置。同时配合院方做好上级行政、执法等部门监督检查工作指导，并根据上级部门的要求提供相关材料等。 4、运营合同结束后，需书面现场移交相关设备、运营资料、技术资料等。 三、违约责任： 运营托管过程中，没有严格执行行业规范，运营记录不全，发现一次，扣服务款100元；检测不合格，扣服务款1000元，并责令立即整改达标；若环保监管检查不达标，承担所有相关罚款费用，同时应退还当年度合同服务款，立即终止合同；医院保留其他相关损失的追诉权力。 |  |

四、投标人资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、在中华人民共和国境内注册的独立法人企业，营业执照经营范围包括环保设施运营或环保技术服务内容。

3、信用查询网站截图并加盖公司公章。

4、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、具有本地化服务能力（提供三年内在本县至少已运营托管服务合同一份,招标人保留实地考察的权力）。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同公司，不得参加同一合同项下的招标活动。

五、维保期

维保期1+X年（X≤2年）；合同一年一签订，合同服务到期，视履约情况决定是否签约签。付款方式：根据运营服务履约情况，维保费每年支付2次，即维保期进行半年时支付50%，维保期满支付余款。

六、报价及成交原则

1、报价文件须备齐本公告第二条“资质条件”中的所有相关文件，报价单请在密封的报价文件中单独封装。

2、运营外包报价中含设备维修保养、配件费用、药品试剂费用、技术服务费用、运营单位每月检测费用、税金、利润等所有费用（见报价附表）。同时运营外包服务项目设控制价，控制价为9.8万元/年，投标价超过控制价即为废标。

3、招标文件获取：各投标人可于2022年8月 日8时至2022年8月11日17时提交报名材料至以下邮箱：344501985@qq.com（报名材料：含营业执照、法人授权委托书等）。

4、投标文件提交日期：8月 13日上午 9时30分前，密封现场递交至行后综合（5号楼六楼）小会议室，其他时间不予认可。

5、请各潜在投标人自行勘察现场，对上述内容进行报价。

6、评标、中标原则：由医院组织采购小组评标，在满足本招标公告要求的条件下,价低者中标。如有特殊情况，以院方解释为准。

七、项目联系人：

宿松县中医院设备维修科

联系人：徐主任   电话：0556-7849099

地址：宿松县宿松路167号

宿松县中医院

2022年8月8日

后附：报价明细表

宿松县中医院污水处理站运营托管服务报价表

| 名服务称 | 周期 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水站运行人工技术费 | 1年 |  | 含每天设备运行、投药、记录、等技术服务等 |
| 污水站设备维修保养费 | 1年 |  | 包含污水站所有设备维修配件、保养费 |
| 污水处理药剂费用 | 1年 |  | 污水处理所需药剂（次氯酸、絮凝剂、混凝剂等） |
| 机械格栅珊渣垃圾收集包装 | 1年 |  | 每周≥2次 |
| 集水坑淤泥清理 | 1年 |  | 每年≥2次 |
| 每月污水检测费用 | 1年 |  | 按环保主管部门要求 |
| 运营资料整理汇编 | 1年 |  | 运行记录数据上传监测维修保养报告等 |
| 其他 |  |  |  |
| 总价： 万 仟 元 角 分（ ） |  |  |  |
| 说明：本项目年度托管运营服务费预算控制价为9.8万元，以上报价已包括托管运营过程中所产生的所有费用（含税）。投标人认为有其他费用未列入其中的，必须填报。未填视为无或已综合考虑在以上相关费用中。 |  |  |  |

投标单位：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系方式：

投标日期：