招标需求

一、项目简介和招标范围

1.项目简介

宿松县中医院骨科运动医学类耗材采购项目，为进一步规范院内医用耗材使用，降低耗材成本，提高耗材集中管理水平，招标人特针对耗材供货及配送服务进行采购。具体详情如下：

2.招标范围

本项目共1个包，招标耗材清单及产品参数详见下表：

| 产品名称 | 高/低值 | 规格 | 用途 | 需要国产或进口 | 最小包装单位 | 控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关节韧带重建用带袢钛板 | 高值 | 免打结肩锁关节重建带袢钛板；膝关节交叉韧带可调袢钢板；免打结下胫腓联合带袢钛板（以上均需配有专用工具） | 适用于肩锁关节脱位修复、前后叉韧带软组织与骨的固定、下胫腓联合分离修复 | 国产 | 个 | 1780 |
| 聚醚醚酮（Peek)锚钉 | 高值 | 包括内外排锚钉,关节盂唇修复的锚钉,韧带重建的锚钉等,直径包括2.4/3.0/4.5/5.5mm | 用于肩,足/ 踝,膝,手/腕及肘部肌腱及韧带修复、固定及重建等 | 国产 | 个 | 2560 |
| 金属锚钉 | 高值 | 包括高低螺纹、疏密牙螺纹等，直径包括2.0/2.8/3.5/4.5/5.3/6.5mm | 适用于肩，膝，指，腕，踝，趾关节肌腱，韧带与骨的固定 | 国产 | 个 | 1600 |
| 半月板缝合系统 | 高值 | 包括各规格的半月板缝合器、推结剪线器、槽缝套管、带刻度深度探针 | 可在半月板的股骨或胫骨表面进行水平或垂直褥式缝合的多样性操作 | 国产 | 个 | 1510 |
| 聚醚醚酮界面螺钉 | 高值 | 直径包括6、7、8、9mm 长度包括23、28mm | 用于膝关节韧带固定软组织，包括骨骼与韧带或肌腱连接 | 国产 | 个 | 1440 |
| 入路螺纹套管 | 高值 | 各规格 | 用于关节镜手术操作入路通道 | 国产 | 个 | 368 |
| 肌腱编织缝线 | 高值 | 各规格 | 适用于人体组织的缝合、结扎 | 进口 | 根 | 118 |
| 合成外科缝线（PDS线） | 高值 | 各规格 | 镜下操作过线用 | 进口 | 根 | 176 |
| 骨科用穿线器（推丝） | 高值 | 形状包括左弯、右弯及直行 度数包括25°45°90°配套镍钛导丝 | 镜下操作过线用 | 国产 | 个 | 1200 |

注：

以上规格型号仅供投标人参考，投标人所投产品规格型号须不低于参考规格型号