宿松县医养中心一期（宿松县中医院经开区院区）

检验科建设项目厂家推介会推介内容要求

- 检验科深化设计与装饰装修推介要求

- 检验科场地现状概况：宿松县医养中心一期（宿松县中医院经开区院区）检验科位于门诊医技楼三层，建筑面积约1300㎡，土建墙体已砌筑完成。（后附平面图，具体以现场为准）。

- 深化设计基本要求：

- ①深化设计理念超前，至少需要满足未来五年检验科发展要求；

- ②满足临床基本规范流程要求，通过医院检验科初审及安徽省临检中心审查、生物安全审查、三级甲等中医院验收检查；装饰装修等施工图通过建筑第三方图审审查合格。

- ③本项目深化设计重要提示：在现有平面布局基础上，结合相关设备添置需要，重点对PCR室、HIV室、微生物室、临床体液室、输血室等功能区平面进行优化调整。为达到宽敞、明亮效果，需要对原有内部大部分土建墙体予以拆除，重新合理分区。墙、顶、地装饰装修用材根据功能区不同，予以细化明确。生活区空调已设计为整体建筑中央空调、试验室区域需要根据场所性质另行配置净化正负压空调。另外医院整体建筑已设计中央纯水系统；需要规划设计集中UPS 用房。

- ④装饰装修预算明细编制：包括但不限于前期已施工土建墙体拆改、下凹区回填等费用；装饰装修费用、水电安装费用、净化空调费用、UPS 设备费用、冷藏库设备费用、试验台费用、与其他施工单位配合费用等。预算明细编制工程子目、工程量、技术要求、综合单价、合计总价要具体。各类设备、材料推荐品牌要明确。

- ⑤推介会提供资料至少包括：优化设计平面图、预算明细表、主要设备材料推荐表；建议提供装饰效果图。