## Sheet1
包数 | 材料名称 | 规格型号 | 控制价 | 产品参数
一 | 一次性使用电圈套嚣 | 各规格各型号 | 230 | 本产品在医疗机构中与高频主机配合使用，适用于内窥镜下消化道息肉或组织的切除。产品由切丝环、外管鞘、手柄组成。其中切丝环形状分为椭圆形和六角形。产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌，货架有效期为3年。
| 热活捡钳 | 各规格各型号 | 480 | 产品由钳头组件、手柄组件组成。其中钳头组件包括钳子杯、连接片、T型销钉、推拉杆、杯座、旋转筒，手柄组件包括包塑扁弹簧软管、润滑管、芯轴、外鞘管、导管、短手柄、转轮、夹块、前手柄、球头连接管、球头、电极、电极座、滑动把手、拇指环。产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期3年。 1.外表涂有涂层，钳道内插入顺畅，器械对内窥镜钳道的磨损少。 ★2.通过滑轮转动钳杯具有360°双向旋转功能，抓取止血目标为止高。 ★3.插入部直径为≤2.3mm，有效长度为600mm、1200 mm、1800 mm、2300 mm。 4.用于消化道电凝止血。
| 一次性使用内窥镜用套扎器（套扎器） | 各规格各型号 | 1500 | 一次性使用内窥镜用套扎器主要由套扎器主体（绕线轴 、旋转手柄、绑带、冲洗管、导入管、底座）、套扎器释放组件（胶圈、透明帽、释放线）和牵引导管（牵引导管头、牵引导管连接管）组成，单支套筒上套圈数量为4、6、8、10、12，适用内窥镜外径包括（9.5-12）mm。 ★需具备超视野，紧束力强，经环氧乙烷灭菌，一次性使用有效期不少于1年。 ★胶圈的材质为进口硅橡胶圈制作（需提供证明材料） ★适用范围用于食道静脉曲张的血管结扎或用于套扎内痔。
| 组织胶水 | 规格0.5ml／支 | 1700 | 1、规格0.5ml／支, 2、由2-氰基丙烯酸正丁酯、稳定剂（对二笨酚、二氧化硫、磷酸）组成。 3、经膜滤和无菌填充保证无菌， 一次性使用。 4、用于严重的食管或胃底静脉曲张的栓塞治疗。
二 | 邻苯二甲醛消毒液 | 5L | 400 | 利尔康