## Sheet1
动脉瘤夹需求及参数要求
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 限价 | 备注
1 | 脑动脉瘤夹 | 1、原装进口； 2、有标准、迷你型工具可选；有双关节、360度可旋转刺刀状的工具可选，以应对不同部位的手术选择。（双关节工具：凹陷的末端和可调节的鄂部在使用时增加了多面性；纤细的外形使进入更方便，不妨碍医生的视野；360度可旋转刺刀状工具：用于锁孔手术，改善术者视野和增加灵活性）； 3、瘤夹为钛合金材料TiAI6V4，符合ISO 5832-3标准，符合高质量要求；和MRI相容，无铁磁性（可耐受3.0T磁场强度）； 4、瘤夹咬合部位无创及防滑设计； *5、瘤夹具有盒状锁结构，确保咬合部位的精确导向，操作时稳定、平滑。盒状锁无边角和行刺； *6、瘤夹为单独无菌包装，不同颜色标记，包装盒透明窗设计，方便识别和使用； 7、有Yasargil系列标准永久性、暂时性，迷你永久性、暂时性夹，钛合金增加夹，T-Bar瘤夹，ZEBRA瘤夹，钴合金系列瘤夹等多规格型号的瘤夹，以供各种手术解决方案的选择。 | 枚 | 3440 | 标准临时夹各规格
|  |  | 枚 | 3440 | 标准永久夹各规格
|  |  | 枚 | 3440 | 标准型 直角永久夹
|  |  | 枚 | 3000 | 标准型 跨血管永久夹（3.5mm）
|  |  | 枚 | 3000 | 标准型 直角跨血管永久夹（5mm）
|  |  | 枚 | 9800 | 斑马夹各规格
耗材招标技术要求如下
*1、所投耗材必须满足表格内的规格型号，资质证件齐全，需要执行院内SPD公司的集中配送规定，并向其支付1.8%配送费。
*2、所有投标的耗材（医保可收费的）需提供经医保配对系统验证通过的有效的27位数的国家医保编码，医保规定不允许收费的耗材除外。