## 清单
门诊医技楼导向吊牌手、自动控制施工投标报价表（单位：元）
序号 | 项目内容 | 吊牌数量 | 电管长度 | 线路长度 | 时控器数量 | 材料与工艺 | 电管单价 | 配线单价 | 时控器 | 投标总价 | 备注
门诊一楼
1 | 门诊医技楼一楼（导向吊牌新增管线） | 16个 | 367米 | 734米 | 3个 | 名称：照明线路 配线形式：穿管敷设 规格：WDZN-BYJ2.5 名称：电管 材质：KBG20 配置形式：暗敷 人工安装
门诊二楼
2 | 门诊医技楼二楼（导向吊牌新增管线） | 10个 | 221米 | 442米 | 1个 | 名称：照明线路 配线形式：穿管敷设 规格：WDZN-BYJ2.5 名称：电管 材质：KBG20 配置形式：暗敷 人工安装
门诊三楼
3 | 门诊医技楼三楼（导向吊牌新增管线） | 10个 | 210米 | 420米 | 1个 | 名称：照明线路 配线形式：穿管敷设 规格：WDZN-BYJ2.5 名称：电管 材质：KBG20 配置形式：暗敷 人工安装
4 | 小计
6 | 备注：1.本项目预算价为4.2万元，报价超过预算无效。2.本项目初步施工方案为：增设从楼层强电间单独敷设管线，按照楼层串联门诊楼1/2/3楼各个导向吊牌，在强电间附近增设控制开关；定时控制：设置定时程序，例如在夜间或非工作时段关闭照明水平；分区控制：将门诊楼按楼层划分为不同的区域，为每个区域设计独立的导向吊牌供电控制。中标后需勘察现场，按照此施工方案进一步深化，取得使用管理部门设备维修科同意后施工。3.报价包含材料费、人工费、现场恢复、税费等一切费用。4.本项目质保2年。5.付款方式：施工验收合格后，支付合同价的97％，余3％质保期后一次性无息付清。5.推荐品牌，电线：华鑫、铜陵长江、绿宝；电管：鸿雁、中财、日丰；时控器：正泰、德力西、公牛等。实际选用时不得低于同等质量品牌即可。