## Sheet1
序号 | 耗材名称 | 参数要求 | 进口/国产 | 最高现价
01 | 35工作导丝 | 1、外周导丝。 2、35系统，长度：150/180/260CM,头端：直头/弯头。硬度：标准/加硬。 3、适用于外周血管介入。 | 进口 | 900
02 | 18工作导丝 | 1、外周CTO导丝。 2、18系统，长度：300CM,头端：直头/弯头。 3、适用于外周血管介入。 | 进口 | 932
03 | 14工作导丝 | 1、外周CTO导丝。 2、14系统，长度：300CM,头端：直头/弯头。 3、适用于外周血管介入。 | 进口 | 2085
04 | 外周亲水导丝 | 1、外周亲水涂层导丝。 2、35/18/16/14系统，长度：150-300CM,头端：直头/弯头。硬度：标准/加硬。 3、适用于外周血管介入。 | 国产 | 1980
05 | 外周导引导丝 | 1、外周亲水涂层导引导丝。 2、35/18/16/14系统，长度：150-300CM,头端：直头/弯头。硬度：标准/加硬。 3、适用于外周血管介入。 | 国产 | 2970
06 | 特硬导丝 | 1、导丝由芯丝，不锈钢弹簧圈，铂镍簧圈组成，芯丝和不锈钢弹簧圈表面涂覆PTFE涂层。 2、适用于血管介入诊断和治疗手术。 | 国产 | 2800
07 | 长鞘 | 1、外周血管长鞘。 2、直径：4-12F，长度：40-110CM。包含翻山、RDC等多种头型。 3、适用于外周血管介入。 | 国产 | 1800
08 | 可调弯鞘 | 1、外周血管可调弯导引鞘。 2、直径：5-14F，长度：55-90CM。 3、适用于外周血管介入。 | 国产 | 3600
09 | 血管溶栓导管 | 1、外周血管灌注溶栓导管。 2、直径：4/5F，溶栓工作长度：5-50CM，带封堵导丝。 3、适用于外周血管溶栓治疗。 | 国产 | 4800
10 | 封堵器 | 1、该系统由插塞填充器和可吸收性插塞组成，其中插塞填充器由手柄组件和输送杆组成。 2、直径：5/6/7F，适配10-12cm长的导管导引鞘使用。 3、适用于股动脉穿刺部位闭合，使患者尽快止血和离床活动。 | 进口 | 3150
11 | 血管透析痿球囊 | 1、人工透析痿球囊。 2、直径：4-12MM；长度40-200MM。 3、适用于自体或人工动静脉透析瘘的阻塞性病变。 | 国产 | 4800
12 | 血管透析痿高压球囊 | 1、人工透析痿高压球囊。 2、直径：3-10MM；长度20-150MM。 3、适用于自体或人工动静脉透析瘘的阻塞性病变。 | 国产 | 8330
13 | 血管透析痿药物球囊 | 1、人工透析痿药物球囊。 2、直径：3-10MM；长度20-150MM。 3、适用于自体或人工动静脉透析瘘的阻塞性病变。 | 国产 | 26000
14 | 永久型腔静脉滤器 | 1、国产，可回收永久/长效滤器 2、直径：不小于40mm，可回收。 3、适用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞。 | 国产 | 24000
15 | 梭型腔静脉滤器 | 1、国产，可回收长效滤器 2、直径：18-32mm，梭型可回收，可植入时间不少于12天。 3、适用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞。 | 国产 | 15000
16 | 伞型腔静脉滤器 | 1、国产，可回收长效滤器 2、直径：18-40mm，伞可回收，可植入时间不少于85天。 3、适用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞。 | 国产 | 16830
17 | 伞型长效腔静脉滤器 | 1、进口，可回收长效滤器 2、直径：18-32mm，伞型可回收，可植入时间不少于175天。 3、适用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞。 | 进口 | 21250
18 | 血管内异物取出装置 | 1、国产单圈环。 2、带回收套管，工作直径10-40mm。 3、适用于下腔静脉滤器等血管内异物的取出。 | 国产 | 8500
19 | 外周血栓抽吸导管 | 1、固定弯型 2、直径：4-12F；长度50-120CM。 3、适用于去除外周血管（动静脉通用）系统中的血栓。 | 国产 | 12570
20 | 外周血栓抽吸导管 | 1、可调弯型 2、直径：4-12F；长度85/110/135CM。 3、适用于去除外周血管（动静脉通用）系统中的血栓。 | 国产 | 32500
21 | 机械血栓切除系统 | 1、医疗动力系统清除血管腔内血栓。 2、直径：6/8/10F；长度50-120CM。 3、用外周血管内新鲜、亚急性和慢性阻塞中的血栓的经皮腔内切除。 | 进口 | 28300
22 | 腔内射频闭合导管 | 1、国产射频闭合导管。 2、直径：6/7F，工作长度2.0mm-2.3mm，导管长度：60cm/100cm。 3、适用于下肢大隐静脉主干曲张的治疗。 | 国产 | 6900
23 | 支撑导管 | 1、35系统，头端带显影标记的辅助支撑导管。 2、长度：120-150CM,包含18/35系统。 3、适用于下肢动脉重度钙化、闭塞性病变的开通 | 国产 | 6000
24 | 支持导管 | 1、14/18系统，头端带显影标记的辅助支撑导管。 2、长度：120-150CM,带固定间隔辅助标记。 3、适用于下肢动脉重度钙化、闭塞性病变的开通 | 国产 | 6200
25 | 封堵球囊 | 1、双腔封堵球囊导管。 2、外径：4/5/6F，兼容18/35系统导丝。 3、适用于血管内球囊阻断血流。 | 国产 | 3580
26 | 取栓球囊 | 1、单/双腔取栓球囊导管。 2、外径：3/4/5/6/7F，长度：40/60/80MM。 3、适用于取出下肢动脉的新生软血栓以及血流的临时阻断。 | 国产 | 11800
27 | 35系统球囊 | 1、35系统OTW球囊 2、直径：4-12MM；长度20-150MM。 3、适用于外周动静脉狭窄病变的扩张。 | 国产 | 3680
28 | 35系统高压球囊 | 1、35系统OTW高压球囊 2、直径：4-8MM；长度40-100MM，爆破压力：16-23atm。 3、适用于外周动静脉狭窄病变的扩张。 | 国产 | 5000
29 | 14/18系统球囊 | 1、14/18系统OTW球囊 2、直径：2-6MM；长度20-150MM。高爆破压力。 3、适用于外周动静脉狭窄病变的扩张。 | 国产 | 6149
30 | 14/18系统高压球囊 | 1、14/18系统OTW高压球囊 2、直径：2-6MM；长度20-220MM。 3、适用于外周动静脉狭窄病变的扩张。 | 国产 | 7820
31 | 外周大球囊 | 1、大直径非顺应性球囊 2、直径：12-25mm； 球囊长度：20-60mm。 3、适用于大腔径外周血管的闭塞扩张。 | 国产 | 7300
32 | 外周药物球囊 | 1、18/35系统，紫杉醇涂层球囊 2、直径：2-10mm； 球囊长度：40-220mm。 3、适用于外周动静脉狭窄病变的扩张与治疗。 | 国产 | 27710
33 | 髂静脉球囊 | 1、髂静脉球囊低压球囊 2、直径：10-14mm； 球囊长度：40-100mm。 3、适用于髂动脉、股动脉等外周血管系统狭窄部位进行经皮腔内血管成形术。 | 国产 | 7000
34 | 髂静脉支架 | 1、合金自膨式外周支架 2、直径：10-16MM；长度：60-100MM，三排标记点显影，便于术中精准定位。 3、适用于骼总静脉内治疗非血栓性骼静脉压迫综合征。 | 国产 | 26000
35 | 外周血管补片 | 1、外周血管补片，非心血管补片。 2、各型号。 3、适用于血管重建术的修补。 | 进口 | 4113
36 | 肾动脉支架 | 1、球扩支架 2、直径：5/6／7MM；长度12/17MM。 3、适用于肾脏动脉闭合病变的治疗。 | 进口 | 14500
37 | 锁骨下动脉支架 | 1、球扩支架 2、直径：6-10MM；长度19-59MM。 3、适用于锁骨下动脉闭合病变的治疗。 | 进口 | 15000
38 | 膝下动脉支架 | 1、球扩支架 2、直径：2.5-4.5MM；长度7-31MM。 3、适用于膝下动脉狭窄病变的治疗。 | 进口 | 15000
39 | 外周裸支架 | 1、合金自膨式外周支架 2、直径：6/7/8/10/12/14MM；长度40-120MM， 内径：0.035 3、适用于外周动静脉狭窄病变的治疗。 | 进口 | 17600
40 | 外周编织支架 | 1、合金编织自膨式外周支架 2、直径：5/6/8/MM；长度40-150MM， 内径：0.035 3、适用于外周动静脉狭窄病变的治疗。 | 进口 | 22000
41 | 外周覆膜支架 | 1、人工血管覆膜自膨式外周支架 2、直径：8-13.5MM；长度40-120MM， 内径：0.035 3、适用于外周动静脉狭窄/破裂病变的治疗。 | 进口 | 19695
42 | 球扩覆膜支架 | 1、人工血管覆膜球扩式外周支架 2、直径：5-13.5MM；长度30-120MM， 内径：0.035，双层EPTFE覆膜。 3、适用于外周动静脉狭窄/破裂病变的治疗。 | 进口 | 39500
43 | 外周药物支架 | 1、紫杉醇药物洗脱外周血管支架 2、直径：6/7MM；长度40-150MM。 3、适用于治疗原发股浅动脉/腘动脉近端有症状的原位或再狭窄病变。 | 进口 | 41480
44 | 涂层微导丝 | 1、涂层微导丝 2、直径0.012"-0.038"，长度120-300cm。 3、适用于引导其他器械插入血管，进行血管内定位或建立血管内通路。 | 国产 | 1900
45 | 外周微导丝 | 1、预塑形（包含45°）微导丝。 2、直径0.016"/0.018"/0.021"，长度165/180cm。 3、适用于外周血管内诊断或介入治疗手术中引导导管的插入。。 | 国产 | 2294
46 | 微导管 | 1、微导管头型：直型和弯型。 2、外径：0.8mm，长度：110/130/150/180cm。 3、适用于注射或输入对照介质/液体(如造影剂)/栓塞材料等。 | 国产 | 3500
47 | 介入微导管 | 1、腹部血管介入微导管。 2、外径：2.0/2.2/2.4/2.6/2.7F，长度：105/130/165/180cm。 3、适用于人体外周及腹部血管，可控而选择性地将诊断、栓塞或治疗制剂输注到血管内。 。 | 国产 | 5000
48 | 外周微导管 | 1、外周介入微导管。 2、外径：2.0-2.8F，长度：90-180cm。 3、适用用于将对照介质、栓塞材料及其他药剂或器械(如支架、弹簧圈)选择性输送至目标血管。 | 国产 | 5100
49 | 栓塞微球 | 1、血管栓塞剂 2、产品是以聚乙烯醇(PVA)为车链的大分乎发联聚合体，二隔以聚之烯醇PVA)主链为骨架。 3、适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗。 | 国产 | 1980
50 | 栓塞微球（白球） | 1、无色型 2、本品是以聚乙烯醇(PVA)为主链的大分子交联聚合体。保存溶液为生理氯化钠溶液。 3、适用于原发性肝脏富血管恶性肿瘤或肝转移瘤的供血血管的栓塞治疗。 | 国产 | 3050
51 | 栓塞微球（蓝球） | 1、蓝色型 2、本品是以聚乙烯醇(PVA)为主链的大分子交联聚合体。蓝色型产品为无色型产品经活性蓝修饰而成。 3、适用于原发性肝脏富血管恶性肿瘤或肝转移瘤的供血血管的栓塞治疗。 | 国产 | 26600
52 | 栓塞微球（药球） | 1、可载药微球 2、以聚乙烯醇(PVA)主链为骨架，以共价键型式和交联剂、活性蓝连接而成。 3、适用于富血管型实质型器官恶性肿瘤的栓寨治疗。 | 国产 | 22400
53 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 1、外周动脉可控弹簧圈，非颅脑弹簧圈。 2、18/35系统，形状2D/3D，带纤维毛。 3、栓塞手术中阻塞或减缓外周血管系统中的血流流速。 | 国产 | 13480
54 | 游离弹簧圈 | 1、外周动脉游离弹簧圈。 2、铂钨合金、合成纤维，18/35系统全规格。 3、栓塞手术中阻塞或减缓外周血管系统中的血流流速。 | 进口 | 2166
55 | 肠梗阻导管套件 （单导管） | 1、导管(单管)主体采用软质聚氯乙烯材料制成。 2、分为前段开口型和前端闭塞型两种。 3、适用于吸引出肠内容物，对肠梗阻等疾病进行肠管内减压而经鼻插入到肠内使用的导管。 。 | 进口 | 3461.2
56 | 肠梗阻导管套件 （单导丝） | 1、导丝米用不锈钢材料制成。 2、含有锤/内外弹簧/金属球。 3、适用于吸引出肠内容物，对肠梗阻等疾病进行肠管内减压而经鼻插入到肠内使用的导管。 。 | 进口 | 3461.2
57 | 穿刺套件 | 用于放射介入或B超引导下诊断和治疗手术时，经皮插入胆道进行胆汁引流。 | 进口 | 3042
58 | 引流导管 | 用于在B超，CT,DSA等影像引导下对脓肿、囊肿、腹水、血肿、胸腔积液、胆囊造瘘、肾造瘘或其他液体淤积部位，直接穿刺并置管引流，带有刻度标记。 | 国产 | 2200
59 | 导入器 | 套件包含同轴扩张器、扩张管、套管针金属支撑管、塑料支撑管、导引穿刺针、导丝、导直管、导管固定器。用于放射介入或B超引导下诊断和治疗手术时，经皮插入建立通道。 | 国产 | 1800
60 | TIPS穿刺套件 | 1、套件由10F鞘管组件、1OF导管组件、14G加硬套管组件、5F导管组件、穿利针组件、1OF扩张器组件、12F扩张器组件组成。 2、适用于经颈静脉肝内门静脉穿刺，进行门静脉的肝内分流手术，以降低门静脉压。 | 国产 | 8800
61 | 胆道支架（PTCD） | 1、PTCD套装，经皮胆道支架。 2、支架直径：6-10mm，长度：40-100mm。 3、适用于肿瘤介入胆道支架。 | 国产 | 3527.5
62 | 胆道支架（ERCP） | 1、ERCP套装，经内镜胆道支架。 2、支架直径：6-10mm，长度：40-100mm。 3、适用于肿瘤介入胆道支架。 | 国产 | 5440
63 | 覆膜胆道支架 | 1、覆膜胆道支架， 2、覆膜支架，直径：6-10mm，长度：40-100mm。 3、适用于肿瘤介入胆道支架。 | 国产 | 9870
64 | 覆膜食道支架 | 1、覆膜支架食道支架 2、覆膜支架，直径：16-22mm，长度：60-140mm。支架型式:杯口球头、双杯口、双球头。 3、支架型式:杯口球头、双杯口、双球头。 | 国产 | 7970
65 | 分段食道支架 | 1、分段覆膜支架食道支架 2、覆膜支架，直径：16-22mm，长度：60-120mm。支架型式:杯口球头、双杯口、双球头。 3、支架型式:杯口球头、双杯口、双球头。 | 国产 | 9929
66 | 肠道支架 | 1、国产品牌 2、直径：18/20/22/24/26mm，长度：60/80/100/120mm。 3、支架型式:双杯口、双球头、双蘑菇头。 | 国产 | 6283
67 | 覆膜肠道支架 | 1、国产品牌 2、直径：18/20/22/24/26/28/30mm，长度：60/80/100/120mm。 3、覆膜支架，支架型式:双杯口、双球头、双蘑菇头。 | 国产 | 11980
68 | 气管支架 | 1、国产品牌 2、直径：:10/12/14/16/18mm，长度：20/30/40/50/60/80mm。 3、裸支架，支架型式:直圆柱。 | 国产 | 4622
69 | 覆膜气管支架 | 1、国产品牌 2、直径：10/12/14/16/18mm，长度：20/30/40/50/60/80mm。 3、覆膜支架，支架型式:直圆柱、Y型、J型、可定制型。 | 国产 | 12050
70 | 成像导管 | 1、成像导管由导管组件、摄像模块、手柄组件、冲洗管组件、吸引管组件、悬挂组件(选配件)及牵引丝组成。 2、适用于专为胰胆系统、阑尾腔的内镜手术过程的诊疗应用提供显像，并为其他诊疗附件提供工作通道。 | 国产 | 7660