| 名称 | 参数 | 单位 | 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 桥接组合式内固定系统： - 锁定螺钉 - 普通螺钉 - 锁定螺帽 - 连接棒 - 固定块 | 采用Tornos\Star\DMG纵切工艺，钛合金制造 直径3.5-5.0 长度12-80mm钛合金材质 每2/5mm一规格 直径4.0-5.0 长度16-80mm钛合金材质 每2/5mm一规格 M4.5-M6.0钛合金材质 直径3-6mm 长度60-400mm，每20mm一规格，钛合金材质 直径3.0-6.0mm钛合金材质 | 套 | 5130元（含三个固定块，2根连接棒，螺钉若干） |
| 苏州爱得组合式外固定支架: - 针杆夹 - 杆杆夹 - 横杆夹 - 连接棒 - 碳素纤维连接管 - 直柱 - 30°支柱 - 弯曲半环杆 | 组合式外固定支架按型式分为 针杆夹，杆杆夹和横杆夹。 有选配件。I 选配件为针管夹、管管夹、横夹钳、不锈钢连接管、碳素纤维连接管、钛合金连接管；WGJIV 型选配件为针杆夹、杆杆夹、横杆夹、不锈钢连接杆、碳素纤维连接杆、钛合金连接杆、直柱、30°支柱、弯曲半环杆。该产品以无菌和非无菌两种状态提供。无菌产品经环氧乙烷灭菌。 一次性使用。 | 套 | 4200元 |

项目需求及参数要求