康复楼二层露台改晾晒区工程初步改造方案

- 改造背景：根据宿松县中医院工作安排，为提升群众就医满意度，方便康复患者晾晒衣物，决定对康复楼二层露台进行改造，改为患者晾晒区。

- 改造方案：①通道部分：原电梯间南侧通往露台处，拆除中间双开窗及下方窗台，保留室内外高差10cm反坎防雨水倒灌；室内通向室外设三步台阶，每步台阶不大于10cm；修复台阶、墙体防水及饰面；加装洞口原尺寸不锈钢平开门1000*2200（具体尺寸可根据现场实际情况而定）。

- ②露台部分：原楼面采用砂浆找平层、自流平加水性聚氨酯地坪漆。

- ③围护部分：采用50cm高不锈钢扶手。

- ④晾衣架部分：定制不锈钢晾衣架，与地面应进行可靠连接。

- 3、补充说明：该方案为初步改造方案，不锈钢门安装是否采取加固措施，根据实际安装工艺确定；不锈钢晾衣架数量根据现场实际情况排布。