| 招标工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：门诊大厅安检口门斗及其他工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价 |
| 一、可竞争性费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢化玻璃 | 1、材料尺寸：10mm厚钢化玻璃，每块宽度不大于1000mm 2、含打胶及安装配件、墙地面处理及恢复。 | m2 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 铝合金立柱（横梁） | 1、型材规格：厚度不小于0.3mm 2、截面尺寸：120*60mm 3、含安装配件。 | m |  | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 铝合金花架梁 | 1、型材规格：厚度不小于0.15mm 2、截面尺寸：60*60mm 3、含安装配件。 | m |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 二、不可竞争性费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 网络连接及电源改造 | - 安检门网络连接及网桥搭建。 - 2、安检口电源改造。 | 项 |  | 1 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |
| 5 | 其他零星工程 | 1、含垃圾清运，墙地面、桥架修复，集水坑盖板修复等。 | 项 |  | 1 | 7860 | 7860 |  |  |  |  |
| 清单编制说明：本工程为门诊大厅安检口门斗工程，工程造价约52000元（由可竞争性费用和不可竞争性费用两部分组成），暂定尺寸7.6m*4.5m*3.6m,实际尺寸可按现场情况作细微调整。投标人根据可竞争性费用中所列子项项目特征自主报价，报价时必须满足该部分清单列出的所有项目特征描述要求，不得对原该部分清单内容进行修改，中标后可根据现场实际需要增加其他工序，在原报价中综合考虑；投标人无须对不可竞争性费用进行报价，不得对原该部分清单内容及价格进行修改，该部分费用由中标人在此部分施工任务完成后支付给第三方。投标人在投标前应自行进行现场踏勘，招标人不组织集中踏勘现场，存在疑问应在招标文件挂网后3日内提出，逾期不再受理。因本工程位于门诊大厅，日间人流量大不具备施工条件，中标人尽量在周末下午或晚间施工。投标人在中标后应与招标人充分沟通，结合现场实际情况及招标人使用要求，施工前与使用科室进行方案的细化交底，征得科室同意后方可进行施工，施工期间充分考虑安全因素，不得影响患者正常就诊。该清单及说明为招标文件的重要组成部分，解释权归招标人所有。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |